## 2020年5-6月实验室安全督查未整改隐患台账

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **学院/单位** | **实验室名称** | **负责人** | **存在隐患** | **隐患照片** |
| 1 | 工业技术转化研究院 | 110@北苑东大楼，西溪 | 高超 | 1 | 丙酮等管制类化学品未上锁保管 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EE9CA3DB5C33100985 |
| 2 | 艺术与考古学院 | 339@西七，西溪 | 胡瑜兰 | 1 | 无设备资产标签 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECF755283AB6505651https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECF7552C0A89509948 |
| 3 | 电气工程学院 | 2楼@电工厂办公楼,玉泉 | 史婷娜 | 1 | 电工厂办公室一楼过道电控箱存在安全隐患，急需更新 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC1D8985D2DA565310https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC1D898D147E561004https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC1D89922A98575050 |
| 4 | 化学工程与生物工程学院 | 6212－6214@第十教学楼,玉泉 | 吴坚平 | 1 | 2003年的冰箱仍在使用 （年限超16年，强制报废） | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC1F2481EF66564910https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC1F248858A3565653 |
| 5 | 化学工程与生物工程学院 | 6103@第十教学楼,玉泉 | 吴坚平 | 1 | 2004年的冰箱仍在使用（超期服役） | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC1EDA94E7BF575210https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC1EDA9AEC3B579710 |
| 6 | 化学工程与生物工程学院 | 6101@第十教学楼,玉泉 | 徐刚 | 1 | 气体钢瓶没有固定铁链  | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC1EC80A1FA3489749 |
| 7 | 化学工程与生物工程学院 | 127@第四教学楼,玉泉 | 魏作君 | 1 | 冰箱陈旧没有设备标签，使用年限已久，建议核实报废 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED49A502335D485051 |
| 8 | 化学工程与生物工程学院 | 4019@第十教学楼,玉泉 | 赵骞 | 1 | 冰箱上面堆放 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECB24385778C565355 |
| 9 | 化学工程与生物工程学院 | 6010@第十教学楼,玉泉 | 赵骞 | 1 | 冰箱周围未留出足够空间，冰箱上放杂物  | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB8B68E90592101574 |
| 10 | 化学工程与生物工程学院 | 6012@第十教学楼,玉泉 | 赵骞 | 1 | 试剂瓶无标签  | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC1EA4E17B93101495 |
| 11 | 动物科学学院 | 516@农生环E座,紫金港 | 胡松华 | 1 | 卫生状况不佳 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB4C207A6A78559754https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB4C208007D4564848https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB4C208568A4565354 |
| 12 | 动物科学学院 | 528@农生环E座,紫金港 | 孙红祥 | 1 | 2002年生化培养箱仍在使用（年限超16年，强制报废） | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB4C0E73B13D555198https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB4C0E791D64555749 |
| 13-14 | 动物科学学院 | 534@农生环E座,紫金港 | 余旭平 | 1 | 2004年冰箱仍在使用 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB4BFB7275ED555055https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB4BFB78DCC8555610 |
| 2 | 1968年培养箱仍在使用（年限超16年，强制报废） | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB4BFB84150B565249https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB4BFB887F6D565655 |
| 15 | 动物科学学院 | C320-1@农生环大楼C座，紫金港 | 黄凌霞 | 1 | 2002年设备仍在使用（年限超16年，强制报废） | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA17DA7DEB5975510https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA17DAD075C971004https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA17DB52135985350 |
| 16 | 环境与资源学院 | B 294@农生环组团,紫金港 | 郑平 | 1 | 多个烘箱使用一个接线板 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC4F82604FA8544852https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC4F8264D33E545210 |
| 17 | 环境与资源学院 | B 549@农生环组团,紫金港 | 李廷强 | 1 | 钢瓶没固定，没标牌。 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC490433E8DD515110 |
| 18-19 | 农业与生物技术学院 | C602@农生环大楼,紫金港 | 郑经武 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0F507BEBA485598 |
| 2 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0F50C7814489955https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0F50EDA24481011 |
| 20 | 农业与生物技术学院 | C616@农生环大楼,紫金港 | 蔡新忠 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA1065A36DC539751https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA1065C8494539956 |
| 21 | 农业与生物技术学院 | C618@农生环大楼,紫金港 | 宋凤鸣 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA11444C23F525299https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA114499F86525757https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA1144D8A81521005https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA114531B4A535149https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA1145A939E539757https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA11460F0E2544810 |
| 22 | 农业与生物技术学院 | C704-1@农生环大楼,紫金港 | 张敬泽 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0CE8BE82F569810https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0CE8DE75D561001 |
| 23 | 农业与生物技术学院 | C704-2@农生环大楼,紫金港 | 陈卫良 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0C3C340D8995152https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0C3C55DE9995353https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0C3C81FC2995649 |
| 24 | 农业与生物技术学院 | C714@农生环大楼,紫金港 | 王政逸 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0B76F2901541025https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0B77231F0555051https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0B774CD45555299https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0B777E4D8555510https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0B77A67B6559754https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0B77DB451551009 |
| 25 | 农业与生物技术学院 | C716@农生环大楼,紫金港 | 尹燕妮 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0A674E29C555210https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0A677DD76555510https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0A67A72FE559755https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0A67D150E551004https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0A67EF238551011https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0A6816DF0564954 |
| 26 | 农业与生物技术学院 | C904-2@农生环大楼,紫金港 | 胡东维 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA056BE11BC981014https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA056C100A9994948https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA056C3A78F995197https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA056C5A5F1995397https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA056C79C8E995557 |
| 27 | 农业与生物技术学院 | C914-1@农生环大楼,紫金港 | 王亚琴 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA05D3E6CB0511015https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA05D41832D524956https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA05D439ECF525157 |
| 28-29 | 农业与生物技术学院 | C914-2@农生环大楼,紫金港 | 吴建祥 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA06839BB8F515798https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA068471642525549 |
| 2 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0685746F4535552https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA06868799A545655 |
| 30 | 农业与生物技术学院 | C916@农生环大楼,紫金港 | 李正和 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0767818EB555649https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0767A8F16559756 |
| 31 | 农业与生物技术学院 | C918@农生环大楼,紫金港 | 钱亚娟 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0801C02BE499948https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0801E9428491015 |
| 32-33 | 农业与生物技术学院 | C920@农生环大楼,紫金港 | 钱亚娟 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA08BA20ED8975048https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA08BA4DB1E975210 |
| 2 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA08BA9E28E975710https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA08BAC30F8979951 |
| 34 | 农业与生物技术学院 | C1002@农生环大楼,紫金港 | 娄永根 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA041FDF595102100 |
| 35 | 农业与生物技术学院 | C1004@农生环大楼,紫金港 | 蒋明星 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA038580EB2535648 |
| 36-38 | 农业与生物技术学院 | C1018@农生环大楼,紫金港 | 张传溪 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA00E291711505749 |
| 2 | 三氯甲烷等管制类化学品未按规定存放 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA01C4CD6D9529910https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA01C6511EE545349 |
| 3 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA01C75FB67555310 |
| 39 | 农业与生物技术学院 | C1020@农生环大楼,紫金港 | 祝增荣 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EB9FFDDD5660100100 |
| 40 | 农业与生物技术学院 | C604@农生环大楼,紫金港 | 李红叶 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0E870BBE3554898https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0E8737DA2555155https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EBA0E87742F9555552 |
| 41 | 医学院 | C-231/233@科研楼，紫金港 | 夏大静 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED46744B080C529848https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED4674508B15534856 |
| 42 | 医学院 | A-812/814@科研楼，紫金港 | 汪洌 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC731B8F482985610https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC731BF1520981024 |
| 43 | 医学院 | B-511@科研楼，紫金港 | 沈颖 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC82B3A7ED0519755https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC82B45F92B525310 |
| 44 | 医学院 | C-327/329@科研楼，紫金港 | 周韧 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED464772D4EA555010https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED46477BC916559899https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED4647818F46564956https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED464786AF00565497https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED46478D85C1561005https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED464792B002575098 |
| 45 | 医学院 | C-604/606@科研楼，紫金港 | 詹金彪 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED45AF077498485555https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED45AF1AF2D1499710https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED45AF2D2C94501005 |
| 46 | 医学院 | C-804@科研楼，紫金港 | 严杰 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC6C6AC3203979951https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC6C6B0F938984810https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC6C6B4F7B1985210https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC6C6B9E95F985710 |
| 47 | 医学院 | C-808@科研楼，紫金港 | 严杰 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC6E214E22C495210https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC6E2193ED9495751https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC6E21E08F8491014https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC6E2266DE5505454https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC6E222B985505098https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ECC6E22A1820509749 |
| 48 | 医学院 | C-410@科研楼，紫金港 | 夏宏光 | 1 | 气体钢瓶未固定 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED460203313F485151 |
| 49 | 药学院 | 312-314@药学院楼,紫金港 | 潘坚扬 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC34098C237F569950https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC340991C41A574999 |
| 50 | 药学院 | 356@药学院楼,紫金港 | 王迎超 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC3404171B49495549 |
| 51 | 药学院 | 522-524@药学院楼,紫金港 | 戚建华 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC3322278E44505556https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC332230807D514856https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC33223EFE9C511011https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC3322476B96525554https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC33224E007D521014 |
| 52 | 药学院 | 523@药学院楼,紫金港 | 周长新 | 1 | 设备超期使用，请核实年限，对应处理 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC335656CEC1535499https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5EC33565B850D539856 |
| 53 | 化学系 | 104@西七,西溪 | 肖丰收 | 1 | 105至107实验室烘箱和冰箱缺少固定资产编号 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED8A68DB7383100985https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED8A68E0A425101489https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5ED8A68E4E1DD101521 |