玉泉校区检查情况

一、化工学院

1．热力学楼

-102：有6只气体钢瓶未固定         -101-4：气体钢瓶未固定，门锁坏

2．联合反应楼

111：停放自行车（多次复查未改）        103：气体钢瓶未固定

3．教十

5007：钢瓶未固定

4．教四

325：钢瓶未固定                327：气体报警器（误）报警，无人处置

二、化学系（教八）

824：室内脏乱差

三、物理系（教十二）

128：2只钢瓶未固定

四、冰箱的管理情况

化学系、化工学院、高分子系个别实验室内冰箱超期服役，具体情况如下表：

| 序号 | 学院 | 地址 | 设备编号 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学系 | 教八823 | 981762 | 强制报废 |
| 2 | 化学系 | 教八803 | 0307744Q | 填状态确认表，交学院汇总上交 |
| 3 | 化学系 | 教八737 | 0302064Q 0405450Q |  |
| 4 | 化工学院 | 教十5216 | 0001786Q | 强制报废 |
| 5 | 化工学院 | 联合反应楼113 | 05年3月出厂 | 填状态确认表，交学院汇总上交 |
| 6 | 化工学院 | 教四214 | 0398888Q |  |
| 7 | 化工学院 | 教四206 | 0505575Q |  |
| 8 | 化工学院 | 教四312 | 0500789Q |  |
| 9 | 化工学院 | 教四328 | 0398887Q |  |
| 10 | 化工学院 | 教四325 | 0303913Q |  |
| 11 | 高分子系 | 高分子楼431 | 0502126Q | 填状态确认表，交学院汇总上交 |