高压灭菌锅安全阀定检问题及解决方案

针对师生反映“高压灭菌锅安全阀不敢自行拆装”“拆除送检后检验周期长、影响实验进度”等问题，经咨询与调研，现梳理以下解决方案，供院系及实验室参考：

1.配置新阀，循环报检

如需不间断使用压力容器，可购买一个同型号的安全阀并完成检验，在设备上的安全阀检验到期前进行替换。在新换上的安全阀检验到期前完成原安全阀检验，此后不断循环报检。

2.检验机构上门服务

杭州市特种设备检验科学研究院下属子公司杭州检验检测有限公司可将安全阀流动检验车开到学校，工作人员到实验室上门拆装安全阀，并在学校内完成定检提供校验报告。但一次报检数量不能少于20个，且集中在同一个时间段定检（同一天），价格为300元/个（含拆装与校验费）。联系人：屠工，13018933066。

3.第三方公司上门服务

杭州市上城区庆茂丰医疗设备维修服务部可上门拆安全阀，送检后装回。价格为230元/个，如一次检验10个以上，价格优惠至200元/个（含拆装与校验费）。联系人：房洪等，18605334603。

4.咨询设备供应商

可咨询自己采购高压灭菌锅的供应商，是否提供免费拆装安全阀的服务，有些供应商愿意提供这项服务，例如杭州优科。

如各单位有更好的解决方案，欢迎联系实验室与设备管理处陶老师，88208993。