## 2020年9-10月实验室安全督查未整改隐患

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** | **学院/单位** | **实验室名称** | **负责人** | **存在隐患** | **隐患照片** |
| 1 | 国际联合学院 | 生物医学实验室2@教学实验楼（海宁）,海宁校区 | 周婕 | 1 | 紧急喷淋未按时检查 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F740253B2E94519850 |
| 2 | 国际联合学院 | 郭伟课题组（干细胞与癌症课题组）@ZJE大楼,海宁校区 | 郭伟 | 1 | 配电箱被遮挡 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F7404166484F545452 |
| 3 | 国际联合学院 | 光热质实验室@教学实验楼（海宁）,海宁校区 | Wee | 1 | 长期不用未断电 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F74011A6AE97975497 |
| 4 | 国际联合学院 | 陈迪实验组@ZJE大楼,海宁校区 | 陈迪 | 1 | 应急喷淋旁边放带电装置，存在安全隐患 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F740CCDE0C29100101 |
| 5 | 化学工程与生物工程学院 | 203@表化楼,玉泉 | 杨启炜 | 1 | 接线板串接供电，多台仪器共用接线板，实验桌仪器设备摆放凌乱。 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F68060524765535052https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F6806057ED20535510https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F680605C99EA539957 |
| 6 | 化学工程与生物工程学院 | 6003@第十教学楼,玉泉 | 包永忠 | 1 | 该实验室电控箱内空气开关布置布置凌乱，电源线乱拉乱接，三根电源线头裸露，有安全隐患。 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F5EFC12563F2505354https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F5EFC129A5D2505797 |
| 7 | 化学工程与生物工程学院 | 110@联反所小楼,玉泉 | 吴素芳 | 1 | 气体钢瓶未固定 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F680385CDBD2539910 |
| 8 | 化学工程与生物工程学院 | 112-1t@老军工楼,玉泉 | 唐建斌 | 1 | 废液瓶垃圾未及时处理；生活垃圾（灯管）与实验垃圾混放 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F8CF0298967A575657https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F8CF029D783A571005 |
| 9 | 转化医学研究院 | 北612/614@中心大楼北楼,华家池校区 | 刘鹏渊 | 1 | 实验室门被挡 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F801AB7CF6FE559910 |
| 10 | 转化医学研究院 | 北534@中心大楼北楼,华家池校区 | 陆燕 | 1 | 超低温冰箱周围放易燃的纸板箱 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F743FB4D78D6521005 |
| 11 | 环境与资源学院 | B 305@农生环组团,紫金港 | 朱亮 | 1 | 过期化学药品要分类处理，不能混在一起 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F87B9AE6B693101549 |
| 12 | 环境与资源学院 | B 487@农生环组团,紫金港 | 周文军 | 1 | 钢瓶没固定，实验室门牌信息未更新 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F87B44E84540101565https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F87B44ED03F3101100 |
| 13 | 环境与资源学院 | B 528@农生环组团,紫金港 | 杨肖娥 | 1 | 易制毒品未上锁保管 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F87AD983776A565155 |
| 14 | 医学院 | A-602/604@医学科研楼,紫金港校区 | 孙秉贵 | 1 | 三氯甲烷未上锁保管 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F742E9A024F5974850 |
| 15 | 医学院 | B-216@医学科研楼,紫金港校区 | 孙文均 | 1 | 气体钢瓶未固定 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F74447B261C8985054 |
| 16 | 医学院 | B-306/308@医学科研楼,紫金港校区 | 董辰方 | 1 | 气体钢瓶未固定 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F743D7249E2E505257 |
| 17 | 医学院 | B-310@医学科研楼,紫金港校区 | 董辰方 | 1 | 气体钢瓶未固定 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F743DC6F1F8A541024https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F743DC79CD14555799 |
| 18 | 医学院 | B-514@医学科研楼,紫金港校区 | 邱爽 | 1 | 气体钢瓶固定不牢靠 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F7435E2EC77B501019https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F7435E3BAE9A519897https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F7435E4DFD3C521001 |
| 19 | 医学院 | C-605/607@医学科研楼,紫金港校区 | 徐立红 | 1 | 气体钢瓶未固定 | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F8541625C000505399https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F854162C7844509955https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F85416341028515249 |
| 20 | 医学院 | C-410@医学科研楼,紫金港校区 | 夏宏光 | 1 | 气瓶未固定（多次检查未整改） | https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F85474E26D8E101505https://labsafe.zju.edu.cn/lab-check-server/getAttachment/UU5F854750399C8485157 |