## 实验室安全隐患未整改台账

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **学院/单位** | **实验室名称** | **负责人** | **存在隐患** | | **隐患照片** |
| 1 | 浙江加州国际纳米技术研究院 | 369-371绿色建材实验室@纳米楼,紫金港校区 | 吴春春 | 1 | 钢瓶未标明气体名称 |  |
| 2 | 化学工程与生物工程学院 | 化4-513@和同苑4幢,紫金港校区 | 申有青 | 1 | 加热设备无固定资产标签 |  |
| 3 | 化学工程与生物工程学院 | 化2-522/523@和同苑1幢,紫金港校区 | 梁成都 | 1 | 接线板置于地上 |  |
| 4 | 化学工程与生物工程学院 | 化2-202@和同苑1幢,紫金港校区 | 李伯耿 | 1 | 气体钢瓶未固定 |  |
| 5 | 化学工程与生物工程学院 | 化2-215/216@和同苑1幢,紫金港校区 | 吴林波 | 1 | 加热设备叠放且无固定资产标签 |  |
| 6 | 化学工程与生物工程学院 | 化4-411/412@和同苑4幢,紫金港校区 | 姚思宇 | 1 | 气体钢瓶未固定，多个电吹风用毕未拔 |  |
| 7 | 化学工程与生物工程学院 | 化3-520/519@和同苑3幢,紫金港校区 | 林东强 | 1 | 加热设备无固定资产标签 |  |
| 8 | 生命科学学院 | 王金福实验室（310）@生科楼,紫金港校区 | 吴梦瑞 | 1 | 烘箱上放置可燃物且叠放 |  |
| 9 | 生命科学研究院 | A460@纳米楼,紫金港 | 郭行 | 1 | 钢瓶使用状态牌未标注气体名称 |  |
| 10 | 生命科学研究院 | A302-304@医学院科研楼,紫金港 | 黄俊 | 1 | 冰柜超期服役建议报废，确需继续使用请每年填写状态确认表向院系报备 |  |
| 11 | 生命科学研究院 | A257-261@纳米楼,紫金港 | 方东 | 1 | 钢瓶使用状态牌未标注气体名称 |  |
| 12 | 生命科学研究院 | A214-216(2)@医学院科研楼，紫金港 | 周杰 | 1 | 冰箱超期服役建议报废，确需继续使用请每年填写状态确认表向院系报备 |  |
| 13 | 生命科学研究院 | A125@纳米楼，紫金港 | 马为锐 | 1 | 钢瓶未固定 |  |
| 14 | 医学院 | C-141@医学科研楼,紫金港校区 | 方马荣 | 1 | 接线板不符合现行国标且置于地上 |  |
| 2 | 钢瓶未固定 |  |
| 15 | 医学院 | A-701@医学科研楼,紫金港校区 | Dante Neculai | 1 | 钢瓶固定不规范 |  |
| 16 | 医学院 | B-507@医学科研楼,紫金港校区 | 邱爽 | 1 | 接线板放置在地面上 |  |
| 2 | 丙酮为易制毒化学品，按公安要求，用毕应上锁保管 |  |
| 17 | 医学院 | B-508@医学科研楼,紫金港校区 | 罗建红 | 1 | 冰箱超期服役，建议报废，确需继续使用请每年填写状态确认表向院系报备 |  |
| 18 | 医学院 | B-614/616@医学科研楼,紫金港校区 | 纪俊峰 | 1 | 接线板放置在地面上 |  |
| 19 | 医学院 | C-437@医学科研楼,紫金港校区 | 汤慧芳 | 1 | 冰箱超期服役，建议报废，确需继续使用请每年填写状态确认表向院系报备 |  |
| 20 | 医学院 | C504@医学科研楼,紫金港校区 | 陈学群 | 1 | 盐酸为易制毒化学品，按公安要求，用毕应上锁保管 |  |
| 21 | 医学院 | C-604/606@医学科研楼,紫金港校区 | 詹金彪 | 1 | 三氯甲烷为易制毒化学品，按公安要求，用毕应上锁保管 |  |
| 2 | 丙酮为易制毒化学品，按公安要求，用毕应上锁保管 |  |
| 22 | 医学院 | C-605@医学科研楼,紫金港校区 | Daniel Henry Scharf | 1 | 钢瓶未固定 |  |
| 23 | 医学院 | 科C607@医学科研楼,紫金港校区 | 杨隽 | 1 | 钢瓶未固定 |  |
| 24 | 医学院 | C-408@医学科研楼,紫金港校区 | 应颂敏 | 1 | 钢瓶未有效固定 |  |
| 2 | 三氯甲烷为易制毒化学品，按公安要求，用毕应上锁保管 |  |