## 实验室安全未整改隐患

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **学院/单位** | **实验室名称** | **负责人** | **存在隐患** | | **隐患照片** |
| 1 | 浙江加州国际纳米技术研究院 | D -D029@纳米楼,紫金港 | 徐宇虹 | 1 | 实验室信息牌未更新 |  |
| 2 | 化学工程与生物工程学院 | 化4-507/508@和同苑4幢,紫金港校区 | 邵世群 | 1 | 加热设备无固定资产标签 |  |
| 2 | 冰箱无固定资产标签 |  |
| 3 | 化学工程与生物工程学院 | 化4-421/420@和同苑4幢,紫金港校区 | 孟琴 | 1 | 加热设备，制冷设备无固定资产标签 |  |
| 4 | 化学工程与生物工程学院 | 化4-509/510@和同苑4幢,紫金港校区 | 周珠贤 | 1 | 实验室养动物 |  |
| 5 | 光电科学与工程学院 | 335@西七辅楼,西溪 | 邱建荣 | 1 | 实验室卫生状况差，废旧纸板箱没有及时处理 |  |
| 2 | 冰箱超期服役，建议报废；如确需使用，请每年向学院提交《冰箱工作状况确认表》进行报备 |  |
| 6 | 高分子科学与工程学系 | 高1-214/215@和同苑7幢,紫金港校区 | 朱宝库 | 1 | 加热设备无固定资产标签 |  |
| 2 | 加热设备无固定资产标签 |  |
| 7 | 高分子科学与工程学系 | 高1-207/208@和同苑8幢,紫金港校区 | 徐志康 | 1 | 加热设备无固定资产标签 |  |
| 8 | 高分子科学与工程学系 | 高2-408/409@和同苑6幢,紫金港校区 | 上官勇刚 | 1 | 加热设备无固定资产标签 |  |
| 9 | 高分子科学与工程学系 | 高2-328@和同苑6幢,紫金港校区 | 朱旸 | 1 | 冰箱无固定资产标签 |  |
| 10 | 高分子科学与工程学系 | 高2-308/309@和同苑6幢,紫金港校区 | 毛峥伟 | 1 | 加热设备无固定资产标签 |  |
| 11 | 高分子科学与工程学系 | 高2-332/333@和同苑6幢 | 朱旸 | 1 | 冰箱无固定资产标签 |  |
| 12 | 高分子科学与工程学系 | 高1-501/502@和同苑8幢,紫金港校区 | 凌君 | 1 | 冰箱无固定资产标签 |  |
| 13 | 高分子科学与工程学系 | 高2-504/505@和同苑6幢,紫金港校区 | 杜滨阳 | 1 | 加热设备无固定资产标签 |  |
| 2 | 冰箱无固定资产标签 |  |
| 14 | 高分子科学与工程学系 | 高1-514/515@和同苑6幢,紫金港校区 | 邱利焱 | 1 | 加热设备无固定资产标签 |  |
| 15 | 生命科学学院 | 罗琛养殖室（纳D039）@纳米楼,紫金港校区 | 罗琛 | 1 | 实验室信息牌未更新 |  |
| 16 | 生命科学学院 | 章晓波养殖室（纳D038）@纳米楼,紫金港校区 | 章晓波 | 1 | 实验室信息牌未更新 |  |
| 17 | 生命科学学院 | 方盛国仪器室（纳D042）@纳米楼,紫金港校区 | 方盛国 | 1 | 实验室信息牌未更新 |  |
| 18 | 能源工程学院 | B128@洁净燃烧工程楼,玉泉校区 | 周永刚 | 1 | 3瓶气体仅用一根充电线固定，存在安全隐患，请配置防倒链条 |  |
| 2 | 气体钢瓶没有固定（B128对面实验室） |  |
| 3 | 多个接线板串接供电，接线板直接放在地面上（B128对面实验室） |  |
| 19 | 能源工程学院 | 洁净燃烧工程楼一楼（卷闸门）@洁净燃烧工程楼,玉泉校区 | 蒋旭光 | 1 | 气体钢瓶放在室外没有遮阳措施 |  |
| 2 | 该实验室对面三楼气体钢瓶没有固定链条 |  |
| 20 | 能源工程学院 | 112@低温楼,玉泉校区 | 张学军 | 1 | 实验室卫生状况不良 |  |
| 21 | 生命科学研究院 | A534-538@纳米楼,紫金港 | 徐平龙 | 1 | 实验室出入门堵塞，影响安全 |  |
| 22 | 生命科学研究院 | A431@纳米楼,紫金港 | 靳津 | 1 | 信息牌未更新 |  |
| 23 | 生命科学研究院 | A432-434@纳米楼,紫金港 | 靳津 | 1 | 信息牌未更新 |  |
| 24 | 生命科学研究院 | A435@纳米楼,紫金港 | 靳津 | 1 | 信息牌未更新 |  |
| 25 | 生命科学研究院 | A437@纳米楼,紫金港 | 靳津 | 1 | 信息牌未更新 |  |
| 26 | 生命科学研究院 | A433@纳米楼,紫金港 | 何向伟 | 1 | 信息牌未更新 |  |
| 27 | 生命科学研究院 | A311@医学院科研楼,紫金港 | 黄俊 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 28 | 生命科学研究院 | D009@纳米楼，紫金港 | 陈报恩 | 1 | 钢瓶使用状态牌未填写气体名称 |  |
| 29 | 医学院 | A-314/316@医学科研楼,紫金港校区 | 柯越海 | 1 | 信息牌未更换 |  |
| 30 | 医学院 | A-414/416@医学科研楼,紫金港校区 | 康利军 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 31 | 医学院 | A-502/504@医学科研楼,紫金港校区 | 娄绘芳 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 32 | 医学院 | A-517/519@医学科研楼,紫金港校区 | 娄绘芳 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 33 | 医学院 | A-522@医学科研楼,紫金港校区 | 娄绘芳 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 34 | 医学院 | A-524@医学科研楼,紫金港校区 | 娄绘芳 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 35 | 医学院 | A-620@医学科研楼,紫金港校区 | 于晓虹 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 36 | 医学院 | A-701@医学科研楼,紫金港校区 | Dante Neculai | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 37 | 医学院 | A-702/704@医学科研楼,紫金港校区 | 周以侹 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 38 | 医学院 | A-712@医学科研楼,紫金港校区 | 龚哲峰 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 39 | 医学院 | A-716@医学科研楼,紫金港校区 | 周以侹 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 40 | 医学院 | A-722@医学科研楼,紫金港校区 | 周以侹 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 41 | 医学院 | A-801/803@医学科研楼,紫金港校区 | 王迪 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 42 | 医学院 | A-812/814@医学科研楼,紫金港校区 | 汪洌 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 43 | 医学院 | A-822@医学科研楼,紫金港校区 | 汪洌 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 44 | 医学院 | 生物物理与医学工程研究组@医学科研楼,紫金港校区 | 包家立 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 45 | 医学院 | B-207@医学科研楼,紫金港校区 | 陈光弟 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 46 | 医学院 | B-221@医学科研楼,紫金港校区 | 盛静浩 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 47 | 医学院 | B-306/308@医学科研楼,紫金港校区 | 董辰方 | 1 | 实验室缺信息牌 |  |
| 48 | 医学院 | B-310@医学科研楼,紫金港校区 | 董辰方 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 2 | 钢瓶未做防倒处置 |  |
| 49 | 医学院 | B-312@医学科研楼,紫金港校区 | 张红河 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 50 | 医学院 | B-313@医学科研楼,紫金港校区 | 张红河 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 51 | 医学院 | B-314@医学科研楼,紫金港校区 | 张红河 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 52 | 医学院 | B-317@医学科研楼,紫金港校区 | 张红河 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 53 | 医学院 | B-318@医学科研楼,紫金港校区 | 张红河 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 54 | 医学院 | B-324@医学科研楼,紫金港校区 | 张红河 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 55 | 医学院 | B-413/415@医学科研楼,紫金港校区 | 胡海岚 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 56 | 医学院 | B-502@医学科研楼,紫金港校区 | 方三华 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 57 | 医学院 | B-514@医学科研楼,紫金港校区 | 邱爽 | 1 | 钢瓶未做防倒处置 |  |
| 58 | 医学院 | B-516@医学科研楼,紫金港校区 | 娄绘芳 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 59 | 医学院 | B-610@医学科研楼,紫金港校区 | 周婧 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 60 | 医学院 | B-611/613@医学科研楼,紫金港校区 | 黄荷凤 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 61 | 医学院 | B-614/616@医学科研楼,紫金港校区 | 纪俊峰 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 62 | 医学院 | B-621@医学科研楼,紫金港校区 | 章淑芳 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 63 | 医学院 | B-707@医学科研楼,紫金港校区 | 周天华 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 64 | 医学院 | 细胞器生物学实验室B-714@医学科研楼,紫金港校区 | 刘伟 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 65 | 医学院 | B-719@医学科研楼,紫金港校区 | 周天华 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 66 | 医学院 | 细胞器生物学实验室B-722@医学科研楼,紫金港校区 | 刘伟 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 67 | 医学院 | C-202/204@医学科研楼,紫金港校区 | 朱益民 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 68 | 医学院 | C-437@医学科研楼,紫金港校区 | 汤慧芳 | 1 | 三氯甲烷未按规定存放 |  |
| 69 | 医学院 | C-604/606@医学科研楼,紫金港校区 | 詹金彪 | 1 | 门上未挂信息牌 |  |
| 70 | 医学院 | C433@医学科研楼,紫金港校区 | 易聪 | 1 | 走廊堆放杂物 |  |
| 71 | 医学院 | 医学教学楼A区3楼@医学教学楼,紫金港校区 | 郭江涛 | 1 | 信息牌未更换 |  |
| 72 | 医学院 | 教A401-3@医学教学楼,紫金港校区 | 古莹 | 1 | 信息牌未更换 |  |
| 73 | 医学院 | A-406@医学科研楼,紫金港校区 | 王志萍 | 1 | 信息牌未更换 |  |
| 74 | 医学院 | 科C607@医学科研楼,紫金港校区 | 杨隽 | 1 | 钢瓶未做防倒处置 |  |
| 75 | 医学院 | 教A401-5@医学教学楼,紫金港校区 | 郭方 | 1 | 信息牌未更换 |  |
| 76 | 医学院 | 教A3楼@医学教学楼,紫金港校区 | 冯钰 | 1 | 信息牌未更换 |  |
| 77 | 医学院 | 教学A102@医学教学楼,紫金港校区 | 张汕 | 1 | 无信息牌 |  |
| 78 | 医学院 | 教A411@医学教学楼,紫金港校区 | 韩佩东 | 1 | 信息牌未更换 |  |
| 79 | 医学院 | A821@医学科研楼,紫金港校区 | 王迪 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 80 | 医学院 | B-815@医学科研楼,紫金港校区 | 蔡志坚 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 81 | 医学院 | A-814@医学科研楼,紫金港校区 | 王建莉 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 82 | 医学院 | A-416@医学科研楼,紫金港校区 | 王志萍 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 83 | 医学院 | A-601@医学科研楼,紫金港校区 | 徐素宏 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 2 | 三氯甲烷未按规定存放 |  |
| 84 | 医学院 | C-134/136@医学科研楼,紫金港校区 | 王福俤 | 1 | 三氯甲烷未按规定存放 |  |
| 85 | 医学院 | C-306@医学科研楼,紫金港校区 | 汪雯雯 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 86 | 医学院 | A-109/111@医学教学楼,紫金港校区 | 孙洁 | 1 | 信息牌未更新 |  |
| 87 | 医学院 | A-815/817@医学科研楼,紫金港校区 | 王晓健 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 88 | 医学院 | A-404@医学科研楼,紫金港校区 | 汪浩 | 1 | 信息牌未更换 |  |
| 89 | 医学院 | 教学A楼410@医学教学楼,紫金港校区 | 梁洪青 | 1 | 信息牌未更换 |  |
| 90 | 医学院 | A715-1@医学科研楼,紫金港校区 | 王国珍 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 91 | 医学院 | 科B108-刘足云@医学科研楼,紫金港校区 | 刘足云 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |
| 92 | 医学院 | C810@医学科研楼,紫金港校区 | 毛旭明 | 1 | 信息牌未及时更新 |  |