## 按学院排序
2022浙江大学实验技术“揭榜挂帅”榜单
序 | 技术需求名称 | 需求学院 | 技术需求描述 | 期望达到的目标
1 | 多维度光镊测量系统 | 物理学院 | 光镊系统中微纳颗粒（或细胞）时实精确位置、高速动态成像和振动谱等信息获取。 | 1、实时给出捕获微纳颗粒位置信息，精度在+/-0.5微米以下；2、可测光阱刚度参数的精度达+/-0.1pN/um; 3、可测高次倍频的振动谱，范围DC~100KHz。可应用于微纳器件操纵，分析微纳物体的质量均匀性、定位、和外力驱动下的振动谱等。效果：形成相应的发明专利1项，及实物装置。
2 | 真空低温变温物理实验教学系统 | 物理学院 | 目前物理实验教学空白的领域：真空下低温控温环境与测量系统，用以对不同材料低温物理性质（如电学、光学、磁学、比热等）进行探究的教学仪器。 | 极限真空：1e-3 Pa，控温范围：-20至室温，控温精度0.1摄氏度，可适用于电学、光学、磁学、比热等性质的测量。
3 | 化学反应中间体原位动态光谱表征技术 | 化学系，化工学院，环境学院等 | 催化反应的核心是自由基中间体的理解和控制。自由基中间体寿命短、浓度低、结构和种类复杂。目前常规谱学手段无法在工况下高选择性、高灵敏度和高时间分辨原位探测反应中间体物种及其动态演化过程，严重制约了对化学反应微观机制的认识和调控。 | 实现化学反应过程的原位时间分辨红外测量；时间分辨率为100飞秒，探测时间窗口从100飞秒到10微秒可调；红外探测范围为2微米到10微米；探测灵敏度高于百分之一。
4 | 宽光谱光热偏转光谱技术 | 化学系、材料学院、高分子学院、光电学院 | 半导体材料的核心是缺陷调控。目前半导体薄膜的缺陷态表征通常采用温度相关的电学方法（如深能级瞬态谱，DTLS），需要低温设备和高灵敏度的电学测量设备并且需要额外制备电极，存在耗时长、仪器成本高、损伤样品等问题。测试原理要求形成高质量的肖特基节或P-N结，对于近年来新兴的宽禁带半导体、纳米半导体、钙钛矿、二维材料等新型材料不完全适用。因此，亟需一种适用范围广、灵敏度高的半导体缺陷表征方法和设备。 近年来，剑桥大学Cavendish实验室、MIT电子工程系、多伦多大学电子工程系等科研单位发展了一种基于光热偏转光谱（PDS）的非接触式表征技术。其原理为：一束泵浦光照射在薄膜上，薄膜吸光产生热量，进而在薄膜附近的介质区域产生温度梯度和折射率梯度。探测光从薄膜上方有折射率梯度的区域掠过，产生偏转。研究探测光的偏转量与薄膜吸光度之间的定量关系即可得到半导体材料的缺陷信息。这一方法快速、简便、无损样品，因而逐渐在钙钛矿、有机半导体等新材料表征领域得到应用，成果发表于Nature、Science和众多Nature大子刊。 我们对现有的PDS仪器深入了解，包括现场考察Cavendish实验室的设备，发现现有设备存在一些缺点，包括：受限于光源（如氙灯）在紫外区和近红外区的低功率输出以及整个测试装置的光学结构，无法满足窄带隙材料和宽带隙材料的高灵敏度测试需求。我们计划新型高光功率密度广波长覆盖的泵浦光源，（如激光驱动白光光源EQ-400），实现从紫外区（~300 nm）到红外区（~2100 nm）均有较强的功率分布，改进整体系统的光学设计，从而研发新一代宽光谱、高灵敏的PDS设备。预计新系统将满足从宽带隙（如氧化锌、氧化镍等）到窄带隙（硒化铅、碲化铅等）、从晶体（单晶）、纳米晶到非晶（有机半导体）、从三维到低维等多种半导体材料的缺陷态表征需求。 | 宽光谱：从紫外区（~300nm）到红外区（~2100nm） 吸收信号灵敏度：达到10^(-5) 适用范围：满足从宽带隙（如氧化锌、氧化镍等）到窄带隙（硒化铅、碲化铅等）、从晶体（单晶）、纳米晶到非晶（有机半导体）、从三维到低维等多种半导体材料的缺陷态表征需求
5 | 多回波功能磁共振成像数据采集同步头动评估 | 心理系、物理系、医学院、管理学院、生仪学院、浙大各附属医院等功能磁共振成像测试用户 | 单回波功能磁共振成像，一个重复时间内得到单个全脑多层平铺的图像，单个序列扫描完了可以通过翻页浏览的方式初步观察被试是不是有头动现象，如果有头动的情况，可以趁着被试还躺在检测床上进行重新扫描。多回波成像，一个重复时间内得到多个不同对比的全脑多层平铺图，它们之间对比相差很大，通过快速翻页方式无法辨识是否存在头动。离线分析发现有头动现象，事后补救存在很大困难。希望能够提供同步头动分析方案，在被试数据采集过程中就能评估头动情况，及时补救头动问题，得到高质量的宝贵实验数据。 | 对于多回波的功能磁共振成像，在采集完成后5分钟内得到头动检测报告，和被试磁共振成像数据一起保存，便于后续数据分析的科研人员查看，头动超过标准的，给出报警，提示重新扫描。
6 | 基于斑马鱼的大通量自动化药物毒性实时分析系统 | 机械工程学院、药学院 | 1.毒理评价是生物相容性的基本要求，毒理评价有着超过百亿的市场。目前国际上逐步转向采用以斑马鱼为代表的小型模式动物进行药物的毒性评价； 2.现有斑马鱼的毒理评价主要依赖人工，速度低，实时性弱，且容易引入人为误差; 3.如何实现整个检测过程自动化，包括斑马鱼的药物自动化施加，在药物干预下斑马鱼的实时响应观测，尤其是非麻醉状态下实现快速固定及观测； 4.构建一整套全自动大通量的仪器系统，并应用智能算法对海量的实时观测数据进行自动化分析。 | 1.主要技术指标：单通道通量：30s/条；可选用斑马鱼幼虫天数范围：3dpf-6dpf；斑马鱼定位成功率：95%；斑马鱼定位精度：0.5mm；斑马鱼姿态一次调整准确率：90%；正常斑马鱼在实验24h后存活率：95%；药物毒性实时分析； 2.预期实现关键技术：斑马鱼大通量自动化药物毒性实时分析技术及系统，包括斑马鱼幼虫大通量自动化加载固定技术、姿态自动调整技术、实时成像检测技术、药物毒性实时分析技术； 3.成果应用的对象、范围和效果：基于斑马鱼，对药物、环境毒物、基因突变和其他药物诱导产生的表型进行高通量检测。例如基于斑马鱼构建的药物筛选模型进行自动化药物毒性实时分析，进行药物筛选工作，可以降低药物发现研究的难度，缩短药物发现的实验周期，快速完成药物发现步骤中的早期筛查步骤。
7 | 扫描电镜下物质反应原位技术 | 材料学院 | 物质科学的进步是现代高新技术产业发展的基础和先导，是推动高质量发展、尽早实现碳中和的核心要素。习近平总书记在浙江考察时指出“抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。”这对设计研发具备高水平服役性能的新材料提出了极大的挑战。材料服役性能的本质是其在各类反应中的表现。如热电厂尾气管道在高温高压下与腐蚀性气体发生反应的速率体现了其抗腐蚀性；异相催化剂的活性由发生在表面的化学反应速率决定。因此，深入理解服役条件下材料在反应过程中的行为，对于设计研发高性能新材料具有重要的意义。传统的研究方法受限于设备，只能获得服役前后材料的性状变化，中间信息的缺失导致无法将性能和结构进行准确的关联。原位电镜技术通过对外场环境（热、气、液、光、电等）的引入，实现了对材料服役条件的模拟，并在原子级层次直接实时观测显微结构演化，精确定位复杂材料体系中影响其性能的关键因素，为新材料的研究带来了颠覆性变革。 然而，目前的原位研究设备往往与透射电镜样品杆高度整合，虽然能够获得原子级的结构演变信息，同时也失去了对材料介观行为的表征能力。事实上，材料的介观行为对其性能也具备显著的影响。如管道抗腐蚀性能下降可能是粗糙表面加速了与气体的反应；工业催化剂活性下降的重要原因之一，是颗粒内部孔道的阻塞导致气体分子反应不足。这些介观信息对材料性能的影响难以通过原子级显微结构分析得出，却与材料使役环境具备更紧密的联系。因此，急需研发制造更加贴近真实应用场景的物质反应原位介观平台，突破产业环境和研究环境的尺度鸿沟，促进研究成果的产业化转化，集中力量深入研究高品质合金、高效稳定催化剂等国家重大科研和战略攻关问题，助力高质量发展和碳中和的早日实现。 | 本次设备开发的最终目标，是希望将利用最新的微机电技术和微加工技术，聚焦使役条件下新材料在扫描电镜中的原位介观行为观测与分析，打造物质反应原位介观平台。在高真空的扫描电镜中实现对样品在加热、气氛、光照、受力等复杂环境下的原位研究，突破产业环境和研究环境的尺度鸿沟，实现更贴近真实应用场景的材料行为研究，支撑更多专业的高水平科研需求和产学研转化。 本次项目期望作为该设备研发的培育项目，为后续申请国家重大仪器项目探索条件、打好基础。预期实现原位介观平台中最重要的原位加热和气氛功能，获取国家专利2项，服务材料、物理、化学、化工、能源、环境、光电、信电、机械、力学等10个以上学科群。 主要技术指标： 温度控制： 温度范围/RT-500℃，温度稳定性/±5℃，温度精确度/1℃，温度均匀性/80%。 工作时间/>2h@600℃ 气氛控制： 气压范围/10^-4-500Pa；气体类型/H2、N2、Ar、O2、CO... 电镜表征： 最低真空度/>电镜原始真空度的95%；空间分辨率/>电镜原始分辨率的70%；分析功能/支持EDX
8 | 基于激光诱导击穿光谱LIBS的便携式土壤重金属快速在线测量技术研究 | 能源工程学院、环境与资源学院、建筑工程学院、农业与生物技术学院 | 根据国土资源部统计数据，我国重金属污染的耕地土地面积已经达到10%，大量耕地面积被检测出含有汞、砷、镉等重金属污染，被冠以“毒土”的称号。土壤重金属污染已经成为全球主要的环境污染类型之一，极大危害环境质量、人类健康和国家粮食安全。 《土壤污染防治行动计划》明确了防治目标和主要指标，对受污染耕地和污染地块的安全利用率提出了具体要求，规定到2020年分别达到90%左右和90%以上，到2030年均要达到95%以上。因此，土壤重金属污染检测、防治与修复是十四五期间能源与环境领域的重要任务之一。由于现有传统测试方法如AFS，ICP，AES不能在线多元素同时检测，导致重金属污染排放数据欠缺，土地污染区域精准评估难度大。相较于传统的等离子体发射光谱仪（ICP），激光诱导击穿光谱技术（LIBS）具有多元素同时测量、无需繁杂的样品制备、固体样品不需要消解、测量速度快、纯光学测量等优点，近年来被广泛应用于元素分析领域，被业内称为在线的ICP。能源学院激光测试团队，与欧洲激光燃烧诊断中心Marcus Alden院士长期合作，成立了浙江大学-瑞典隆德大学激光燃烧诊断中心，利用LIBs和PLIF技术，在煤、生物质等固体燃料成分及燃烧过程中气相K/Na碱金属释放在线测量领域开展研究数十年，在燃烧领域顶级杂志Combution & Flame及s of the Combustion Institute发表SCI论文20余篇，建立了一整套针对气体燃料及固体燃料定量测量方法，将该测量方法拓展到土壤重金属测量可行性强。 | 研制一台基于LIBS技术的便携土壤重金属分析仪器，主要参数： 1.多元素在线测：优化LIBS实验参数，初步筛选稳定跃迁干扰小的多元素谱线，如Cd I 361.05nm, Pb I 244.8nm，Cu I 324.75nm，Cr I 425.5 作为分析线； 2.可测量的重金属元素及浓度检出限：Cd~100mg/kg，Pb~50mg/kg，Cu~70mg/kg，Cr~50mg/kg； 3.硬件搭配：使用100mJ固体Nd:YAG纳秒脉冲激光器，经光学透镜组调制后聚焦在样品表面，利用高能激光脉冲使得样品表面物质等离子体化，样品中的金属、重金属组原子被激发后发出特征光谱，采用光谱仪收集光谱信号，结合标定实现多种重金属元素的快速测量。 4.确定定量分析方法：对比基于支持向量回归（SVR）、反向传播训练（BP）、随机森林（RF）和偏最小二乘回归（PLSR）等四种校正模型，总结各种校正模型的预测精度、预测精度、模型稳定性和训练速度，筛选出最佳方案； 5.系统设计高度集成：保证光谱质量，优化激光能量等参数，分析装置设计利用SolidWorks软件进行三维建模，获取较高的空间利用率； 6.开发软件控制模块，基于Matlab/Labview自编程序，实现光谱仪、光学系统、激光器、Matlab数据处理模块全流程自动化控制，搭建小型测试样机。
9 | 基于深度学习的水泥混凝土材料XCT图像分割技术 | 建筑工程学院 | 图像分割是利用XCT数据进行深度分析的前提，包括语义分割与实例分割。水泥混凝土材料中的组分复杂，一些组分在XCT图像上灰度接近，同时由于束状、环状伪影、噪音及X射束硬化等的影响，导致传统物相分割方法的效率与准确率低。深度学习近年来在图像分割与处理领域运用越来越广泛，拟采用深度学习的方法对土木工程材料的XCT图像中的各物相进行分割。目前需要解决的核心问题有：（1）训练数据与验证数据的采集；（2）采用合适的图像处理方法对训练数据中的感兴趣特征进行提取、标记；（3）采用合适的深度学习模型对数据的适应性进行探究，包括算法研究、模型搭建、训练、验证以及优化。 | 建立不同的深度学习模型，实现对混凝土材料中各物相，如骨料、孔隙、裂缝、纤维等的自动分割；成果不仅运用于混凝土材料，可实现对各种材料、结构的XCT图像中各物相的精准识别、分割与定量分析。
10 | 基于离子色谱的阳离子高精度检测 | 海洋学院 | 海水具有高离子强度特点，常量阳离子，特别是镁和钙的测定，准确测定是研究海水碳酸盐循环的重要基础，目前的测定方法（络合法、电极法）或较为繁琐，或测量精度低，或试剂有毒有害。海水中DIC和TA测定的精确度已经能达到<0.1%（±2μmol/kg),要得到高准确度数据，要求钙镁离子也在（±2μmol/kg)，那么分析方法的精度要达到精确度要达到0.1%以内才有价值。离子色谱法在阳离子的分析速度、稳定性、选择性和实验环保方面有诸多优势，如何实现离子色谱法对海水中常量阳离子和污染物阳离子的高精度检测，需要形成一套标准化的方法。 | 海水中钙镁离子的精度达到0.1%，数据才有价值，但目前国内离子色谱仪能达到的精度只有3%。期望运用离子色谱仪，通过改进测定方法或仪器，在海水（包括高盐、高硬度等复杂水体）中检测钙镁离子的精确度达到≤0.1%。应用对象为海洋科学研究特别是海洋化学领域，包括海洋碳增汇研究、海洋污染研究等领域提供良好的技术支持。
11 | 适配保压转移系统的深海岩心样品柱三轴土力学及渗透率保压测量技术 | 海洋学院 | 深海海底沉积物的保压取样技术可实现样品的高保真获取，保压转移-切割装置用于处理提升至甲板的长柱状的保压岩心样品，完成其从取样管中的转移、检测、切割和储存的全过程，浙江大学已研发国内首台此设备，然而，国内对样品柱的后处理方式仍较为有限，对于样品柱在保压条件下的三轴土力学和渗透率测量技术均被国外垄断，国内相关技术仍处于空白。 | 最大工作压力：30MPa，温度控制：2℃-35℃，保真失压率低于2%；可处理岩心直径45mm-55mm；试验力测量范围为2kN-200kN；轴向试验力加（卸）载速率为0.005kN/s～2kN/s。突破30MPa保压条件下岩心动三轴土力学及渗透率测量关键技术，应用于深海勘探岩心样品的高保真测量与分析，推动我国海洋科学研究，以及油气资源及天然气水合物开采工程的发展。
12 | 412nm/443nm单纵模稳频脉冲激光器技术 | 光电科学与工程学院 | 海洋碳循环研究已经从过程机理探索迈入精准量化新阶段，叶绿素(Chla)和颗粒有机碳(POC)剖面信息是精准刻画海洋生物泵固碳效率的关键，多波长高光谱分辨率海洋激光雷达可高精度同时探测Chla和POC剖面。针对此需求，在海水光学窗口蓝绿光波段研制基于种子注入OPO 技术的412nm/443nm单纵模脉冲激光器。 | 单脉冲能量＞20mJ，脉冲宽度约10ns，线宽＜300MHz，频率稳定性<50MHz，应用于多波长高光谱分辨率海洋激光雷达研制。
13 | 高动态范围微弱光探测技术 | 光电科学与工程学院 | 针对超大动态范围的时间分辨光信号高速探测（例如激光雷达回波信号），单一通道的光电探测器和数据采集系统的动态范围往往只能达到3-4个数量级，难以满足超大动态范围的探测需求，可通过门控技术、视场分离、非线性放大等手段进行提升探测系统的动态范围。 | 微弱光信号探测动态范围达到6个数量级，应用于环境探测激光雷达回波信号的检测，大幅提升有效探测距离。
14 | 图像信息自动化处理系统 | 生命科学学院 | 细胞学研究需要分析和统计组织或细胞样品中特定细胞的种类、数目、信号强度等形态特征信息，涉及大量图像拍摄以及后续的测量统计工作，寻求一种可以减少工作量的实验技术。 | 1. 基于现有仪器的软硬件条件进行改装，使其能够适应当前科研工作中节能降耗、提高使用率的实际需要。 2. 软件性能要求：可以识别和自动分拆不低于3个通道的荧光和明场图像，可自定义图像识别参数，然后对各通道图像进行特征识别和提取，实现细胞计数、荧光定量等基本的自动化分析并输出数据结果，使人工测量分析的时间成本降低到原来的1/10。 3. 硬件性能要求：通过软硬件连接或插件的形式合理驱动显微镜硬件，使设计上必须使用专用耗材的设备可以安全兼容低成本的普通载玻片等其它异形耗材，实验耗材成本降低到原来的1/10 4. 处理能力：单视野图像解析度不低于1024*1024pixel，使用载玻片的情况下一次可处理的独立样品数达到12个以上。 远期要求：能够以外源导入的方式读取多种常见共聚焦显微镜或荧光显微镜拍摄的专用格式数据文件，或者直接识别普通格式的彩色照片，获取里面的图像信息和分辨率数据，然后调用系统功能进行自动化图像处理和数据分析。
15 | 大型仪器测试数据的自主下载和分发 | 生命科学学院 | 大型仪器每天产生大量数据，仪器厂家一般仅提供光盘刻录方式，但速度太慢。为确保仪器稳定和防止病毒感染，主控计算机一般不联网不插U盘。现需寻求一种安全稳定快速的实验数据分发技术 | 在不连接公共网络、不使用直接连接的移动存储介质的前提下，建立安全稳定快速的实验数据分发技术，用户可在机组允许的范围内，查看和拷贝数据，体积过大的文件可自动压缩，支持不同仪器平台和不同操作系统，确保在快速传输数据的同时阻断病毒感染主控计算机的风险。
16 | 植物/土壤/水体样品中不同氮素形态的稳定性同位素丰度测定技术 | 生命科学学院 | 铵态氮与硝态氮是自然界中最重要的两种生物活性氮素形态，两者在植物的养分吸收和生长发育、土壤微生物群落和功能、生态系统碳-氮耦合循环过程等众多方面具有显著不同的效应。因此，铵态氮与硝态氮的定量化分析是揭示生态系统中生物相互作用和生态系统功能的重要手段。近年来，15N同位素自然丰度法与15N同位素标记示踪法越来越多地被应用于生态学研究。然而，以往的分析技术只能测定样品中所有氮素形态的稳定性同位素丰度特征，无法将铵态氮与硝态氮中的15N加以区分，这一定程度上阻碍了同位素生态学技术的应用。因此，非常需要一套新的分析技术体系，能够针对样品中的NH4+和NO3-分别测定其中15N的丰度，并实现在植物样品、土壤样品和水体样品分析中的应用。 | 主要技术指标： （1）目前离子色谱法只能测试样品中的铵态氮和硝态氮及亚硝态氮的浓度，而同位素质谱仪只能测定样品中的全氮的δ值，无法测定样品中的铵态氮和硝态氮、亚硝态氮等的单独氮素形态的δ值，两台仪器的结合使用可以为生态样品（植物、土壤和水体等）中最重要的氮素δ值的精细分析提供有力支持。其中的关键指标就是不同氮素形态的分离，这里的解决方法是在离子色谱仪器后外加馏分收集装置。该装置的使用可以在测定阴阳离子浓度的同时收集特定的离子。由于本项目中的同位素质谱仪只能测定固体样品的15N和13C的δ值，而氮素的15N的δ值又是环境生态研究中的重要指标，因此本项目设定主要技术指标为：利用离子色谱-馏分收集法精确分离植物、土壤和水体样品中的铵态氮和硝态氮及亚硝态氮；利用冷冻干燥-稳定性同位素质谱法准确测定分离收集物中铵态氮-15N和硝态氮-15N及亚硝态氮-15N的δ值。（其他形态的氮素主要是有机态氮，如氨基酸态氮，本项目的离子色谱仪目前无法测定分离，同时也不是生态研究的主要目标，不在本项目考虑范围内） （2）提取并精确分离植物、土壤和水体样品中的铵态氮和硝态氮及亚硝态氮，分选度≥98%。因为铵态氮是用离子色谱的阳离子柱分离，硝态氮和亚硝态氮是用阴离子柱分离，因此铵态氮的分离度可以达到100%，硝态氮和亚硝态氮的阴离子分离度也可以达到99%以上。 （2）分离出铵态氮、硝态氮和亚硝态氮的样品损失率≤2%。由于实际样品中铵态氮、硝态氮和亚硝态氮的出峰时间会有一定的变化，因此尽量加长收集样品的采集时间，可以使各种无机氮的收集量达到98%以上，之后再经过的冻干过程中尽量使样品不损失，以便是最终样品的损失率≤2%。 （3）测定铵态氮、硝态氮和亚硝态氮的15N丰度（δ值）误差≤±2%。次步骤需要使用百万分之一天平精确称量样品，同时调整稳定性同位素质谱仪参数，确保测定δ值误差≤±2%。
17 | 15N-N2的稳定同位素测定 | 环资学院 、生命科学学院 | 氮循环的研究一直是生物地球化学元素循环研究的前沿和热点，其中氮气的产生是生态系统氮素损失的重要途径。而稳定同位素标记技术与质谱技术是研究氮气产生的有效手段。目前浙江大学环资学院拥有一台痕量气体预富集—稳定同位素质谱联用仪（IsoPrime 100），可以分析甲烷、氧化亚氮和二氧化碳气体，但是精确测量气体样品中28N2、29N2和 30N2的稳定同位素丰度需要进行N2的富集与净化，而目前的多用途在线气体制备和导入仪器满足不了气体样品中N2同位素的分析测试要求。因此希望通过购入氮气专用的吸附柱，化学阱和分子筛设备，在已有的痕量气体预富集—稳定同位素质谱仪器上，通过设计并控制切换阀的顺序，实现N2气体样品的在线净化和富集，最终满足15N-N2的稳定同位素测试，并实现测试精度在0.05%以上。 | 仪器功能拓展：通过对已有痕量气体预富集—仪器稳定同位素质谱联用仪的改装，实现15N-N2的稳定同位素测试，测试精度在0.05%以上。
18 | 研发新型生物大分子互作检测体系 | 农业与生物技术学院，生命科学学院 | 针对目前实验室基础研究中已有的研究生物大分子（蛋白质互作、蛋白质与DNA互作）的缺陷及操作不方便，如现有的酵母双杂交及单杂交系统在研究膜蛋白及转录因子互作时出现局限性，现在基于烟草叶片注射或者植物原生质体转化的大分子互作研究，需要昂贵的底物荧光素酶或者贵重的仪器激光共聚焦显微镜，及繁琐的操作步骤等，以及这些实验很难做植物体活体的观察，实验成功率也不是很高或者容易产生假阳性等问题，我们将利用自然界的真菌发光系统，研发有核心知识产权的新型生物大分子相互作用鉴定系统，可以实现非常低的成本做蛋白质互作、蛋白质与DNA互作的高通量筛选，并且可以在活体植物中观察生物大分子互作的组织特异性研究。 | 可以在至少4种生物如酿酒酵母、水稻、烟草、拟南芥植物中建立蛋白质互作、蛋白质与DNA互作新技术体系；服务于需要在酵母系统及植物中研究蛋白质互作、蛋白质与DNA互作的所有科研团队；新技术体系将克服已有研究蛋白质互作、蛋白质与DNA互作技术方法中存在的局限性、难操作、高成本、难以实现高通量化等问题，显著降低现有研究蛋白质互作、蛋白质与DNA互作研究的时间成本和经费开支，使该方面的研究实现高通量智能化筛选，显著加速相关研究的进程。发表高水平研究论文1篇，申请国家发明专利1-2件。
19 | 植物表型相关技术集群开发 | 农学院、环资学院、生工食品学院、新农院 | 针对植物表型信息获取和分析的研究严重滞后于基因型研究，使大量可用的基因组信息与表型性状无法相匹配，限制了作物育种改良效率和能力。因此，为培育出更高产、优质、耐胁迫的作物，进一步研究提升植物表型获取与解析技术及装备迫在眉睫。1、传统的植物表型研究主要针对外部性状，而对内在的生理生化特征缺乏研究；需要针对多种表型如产量、品质及多种生物和非生物胁迫展示检测，进而为植物监测、作物育种与改良、精准；将作物功能性状与基因组关联起来，将加速针对特定环境和管理方式的设计育种过程，以及加速遗传资源的挖掘过程。2、植物激素的定量测定，色素类成分的定性定量分析、胁迫成分的定性鉴别，病虫害特征代谢物的寻找等 | 液质定性定量分析叶片颜色的变化，生物和非生物胁迫产生的次生代谢产物的变化；表型与转录组学代谢组学等综合分析，量化分析特定表型的遗传规律。1、实现植株生长表型研究与三维重构。植物高度、 3D 叶面积、投影叶面积、数字生物量、叶片角度、叶面积指数、光穿透深度等形态参数。利用点云数据同步测量植物每个点 云 的 多光谱信息，颜色值 Hue ，以及光谱指数绿度、 归一化植被指数（ NDVI ）、 归一化总色素与叶绿素 a比值指数、植被衰减指数植被衰减指数等。2、获得植物顶部形态长度、宽度、叶片颜色、叶面积、果实颜色、果实圆度、果实颜色饱和度、种子颜色、种子形态等形态参数，同时可以通过处理和相关参数获得叶病斑面积比、果实损伤检测等方面的参数3、次生代谢产物的定性定量分析，多个激素的定量分析，多种色素类、黄酮类、酚酸类、萜类、挥发类成分定性分析等
20 | 全内反射显微镜XY轴方向超分辨升级 | 医学院，生物医学工程和仪器科学学院，医工交叉 | 全内反射荧光显微技术是一种新型光学显微成像技术，其照明区域限定在样品表面薄层范围内，有效控制了激发体积，因此具有其它光学显微成像技术无法比拟的高信噪比和对比度，广泛用于细胞膜蛋白的结构和功能研究，细胞膜蛋白是重要药物靶点，其相关药物占上市药物的50%以上。因此，深入研究细胞膜蛋白结构和功能，对于探索疾病的治疗新靶点和研发新药物具有重要意义。虽然，全内反射显微镜在Z轴上达到超分辨水平，但XY轴上分辨率没有突破250 nm ,阻碍了活细胞膜蛋白的结构和功能变化研究。 | 在已有的全内反射显微镜基础上升级部分硬件，并利用深度学习以及反卷积算法，开发升级软件，使XY轴分辨率达到超分辨水平（分辨率达到120 纳米），支撑学校细胞膜蛋白超分辨结构和功能研究。
21 | 高效率、高质量冷冻电镜断层扫描数据采集方法 | 医学院 | 冷冻电镜断层扫描技术是在原位条件下对蛋白质结构和功能进行解析的重要手段，已成功应用于神经科学、病毒学和微生物学等领域的前沿研究。然而目前其数据采集效率偏低，数据处理过程繁琐、需人为干预等，明显限制了该技术的应用。若可提升数据采集速度，实现数据预处理的自动化、智能化，将明显拓宽冷冻断层扫描技术的应用范围，加速相关科研项目的开展。 | 预期提升数据采集效率30%-50%，并实现自动化的数据预处理，对关键的数据指标进行实时反馈，协助判断样本、数据质量等，实现高效率、高质量的数据采集。 相关方法的开发可拓宽该技术在医学、生命科学及物质科学等领域的应用范围，有效提升研究效率，降低数据采集成本等。
22 | 单分子荧光磁镊 动态操控技术 | 医学院 | 研发基于磁镊的多谱相、单分子动态操控及检测技术， 实现多种物理化学特性（构象、生物化学功能）的同步检测，实现高时空分辨率（毫秒和纳米级别）检测单个蛋白质或核酸大分子的动态性质和生物学功能同步刻画与表征，突破传统相关性的研究瓶颈，实现结构与功能的因果关系的研究。 | 检测时空分辨率：1 ms 和1 nm；多谱相性：生物机械力谱、四色荧光谱（405 nm、488 nm、561 nm和647 nm激光）；多功能性：检测大分子动态构象变化、动态相互作用动力学特性、磷酸化、去磷酸化等翻译后修饰；普适性：适用于研究绝大部分蛋白质和核酸大分子的动态性质和生物学功能。
23 | 实验动物模型组织标准化全景分析 | 医学院 | 实验动物模型在建立过程中经常会面临模型结果不稳定的问题，尤其是需要一定时间周期的癌症，免疫，神经退行性疾病相关模型，缺乏过程中标准化的参考，从而引起构建实验动物模型的不确定 性，造成人力物力和时间成本的大量浪费。为了解决这一影响实验动物模型构建的关键卡脖子问题，考虑到病理学指标是上述模型的金标准，我们计划构建以上经典的恶性肿瘤、免疫性疾病和神经退行性疾病等重大疾病，以小鼠、大鼠、小型猪等实验动物为载体，通过在模型发生发展过程中的时间维度和病理组织的空间维度，进行标准化全景分析，通过图像数据融合，全面、精准解析上述实验动物模型的影像结构与功能基因三维信息，建立相关疾病实验动物模型不同阶段典型的病理学图谱库。建立相关疾病实验动物模型生物学数据库和生物样本库，为建立标准化动物模型全景分析，从而阐明相关疾病发病机制、验证新的诊治方法和药物研发提供基础条件。 | 通过构建一系列精准模拟恶性肿瘤、免疫性和神经退行性疾病遗传特性和临床表现的经典实验动物模型，并用于发病机制研究和相关新药的研发与评价。建立能够从组织、器官、动物水平解析相关实验动物模型动态演变规律以及病理学机制的评价体系，解析疾病的发病机制。建立相关疾病实验动物模型生物学数据库和生物样本库，实现创建浙江大学特有的标准化实验动物模型全景分析库，称为生命科学研究和医药转化实验动物模型金标准。
24 | 动物吸入给药装备系统组建及优化 | 药学院 | 新型冠状病毒肺炎已经造成了全球疫情大爆发、大流行,新冠肺炎患者的研究和临床观察表明,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的主要靶点是肺.雾化吸入作为一种以肺为主要靶器官的直接给药方法,在治疗呼吸系统相关疾病中发挥着重要作用.但是目前,国内雾化吸入用药的药效评价及安全性评价均呈现小范围研究，还没有统一的吸入药物非临床评价技术要求和指导原则。非临床研究需要开发动物专用的吸入给药装备系统以模拟临床给药用于临床前的评价。本单位现有吸入设备均为分散的仪器部件，包括已有雾化器、流量计、暴露箱等，每次进行毒理评价研究均需临时搭建并调试，操作繁琐且数据可靠性较差。现需要建立相对完善的适配现有毒理学评价体系的动物吸入给药装备系统，存在以下技术需求： （1）各类主要评价动物的吸入制剂给药剂量定量监测及质量控制。 （2）雾化后吸入给药暴露塔内药物的均一性和供气回收塔内气流、压力的稳定性控制； （3）优化后的装备系统的合规性验证（符合新药申报要求）。 | （1）吸入给药雾化剂量准确，可重复，准确度在95%以上； （2）雾化后给药暴露塔均一性（相对标准偏差在5%以内）和供气回收塔内气流、压力的稳定性符合要求，相对标准偏差均在5%以内； （3）组建的吸入给药装备系统可用于毒理学评价研究项目。
25 | 基于流式细胞仪对微小颗粒——以细胞碎片为例进行分选的技术研究 | 国际联合学院 | 随着对细胞内部精细结构研究日益深入，我们尝试将细胞组分标记后进行分析，在对细胞碎片进行分选时，精度不够高且目标颗粒的回收率较低，主要原因可能为细胞碎片大小过小、形状不规则且样本浓度、溶液中盐离子浓度等对分选过程影响较大。 | 通过对流式细胞仪的调节，细胞碎片前处理优化等方式，提高流式细胞仪对细胞碎片的分析精度，并且使目标颗粒分选效率能达到90%。该技术优化完成后也可适用于其他小颗粒的分析。
26 | 哺乳动物单细胞远程染色质相互作用检测技术 | 生命科学研究院 | 哺乳动物细胞中远程染色质环的形成，是远端增强子激活靶基因转录过程中的关键一步。解析这样的基因组三维结构特征，尤其是特定染色质因子所介导的远程染色质环，可以揭示染色质因子的转录调控功能，帮助确定目标基因的增强子，并注释与人类疾病关联的非编码序列变异。以染色体构象捕获（3C）为基础的一系列测序技术，已经在染色质高级结构的研究中发挥了重要的作用，但由于哺乳动物细胞的转录调控存在极大的异质性，进一步的研究亟需单细胞水平的分析手段。目前，已有的单细胞水平染色质高级结构分析主要是通过配对末端标签测序的Hi-C对远程染色质相互作用的总体分析来实现的，这类方法存在需要极高深度的测序以及分辨率低下的问题，无法在实际研究中提供可靠的远程染色质环信息。 | 1）在哺乳动物单细胞中实现对特定染色质因子所介导的远程染色质环的高精度解析，分辨率应相较现有单细胞HiC技术提高一个数量级； 2）提高测序文库的信噪比，降低对测序深度的需求； 3）开发配套分析软件，实现对数据的可视化和统计分析。