## 2022年5月实验室安全督查未整改隐患台账

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **学院/单位** | **实验室名称** | **负责人** | **存在隐患** | | **隐患照片** |
| 1 | 高分子科学与工程学系 | 629-630@高分子楼,玉泉 | 朱宝库 | 1 | 烘箱超期使用，建议报废；确需使用请填写《浙江大学实验室加热设备工作状况确认表》交院系秘书备案 |  |
| 2 | 自配试剂、分装试剂或样品应贴标签 |  |
| 2 | 高分子科学与工程学系 | 403-404@高分子楼,玉泉 | 宋义虎 | 1 | 高低温试验箱超期使用，建议报废；确需使用请填写《浙江大学实验室加热设备工作状况确认表》交院系秘书备案 |  |
| 3 | 高分子科学与工程学系 | 631-632@高分子楼,玉泉 | 徐志康 | 1 | 烘箱超期使用，建议报废；确需使用请填写《浙江大学实验室加热设备工作状况确认表》交院系秘书备案 |  |
| 4 | 能源工程学院 | F118@F楼,玉泉校区 | 王涛 | 1 | 卫生状况不良 |  |
| 5 | 医学院 | C-312@医学科研楼,紫金港校区 | 杨菲 | 1 | 管制类化学品（三氯甲烷）未上锁保管 |  |
| 6 | 医学院 | C-408@医学科研楼,紫金港校区 | 应颂敏 | 1 | 管制类化学品（盐酸）未上锁保管 |  |
| 2 | 钢瓶未固定 |  |
| 7 | 化学系 | 317@西七,西溪 | 王鹏 | 1 | 管制类化学品（丙酮）未上锁保管 |  |